A5.6.1.2 Планирование ППР оборудования ОИТИ

#### Владелец процесса

* Главный энергетик (Служба главного энергетика)

#### Исполнители процесса

* Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода (Служба главного энергетика) – в отношении предмета деятельности «Теплотехнические компоненты оборудования»
* Группа ППР, ремонта и учета электроэнергии завода (Служба главного энергетика) – в отношении предмета деятельности «Электрические, электронные, газовые компоненты оборудования»

**Результат выполнения:**

#### Входы процесса

| № | Вход | Объекты | Поступает от | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Замечания о состоянии оборудования ОИТИ | Дефектная ведомость  Журнал дефектов  Оперативный журнал  Технический (аварийный) акт | Кап. стр-во и энергетика | A5.5.2 Осмотр ОИТИ |
| 2. | Материалы и запчасти | Запчасти  Материалы | Кладовщик цеха | A6.6.2 Передача ресурсов |
| 3. | Прогноз аварийных ситуаций | Служебное письмо с прогнозом об отказах ОИТИ | Кап. стр-во и энергетика | A5.1.3 Прогнозирование аварийных ситуаций, мероприятий по их предотвращению |

#### Выходы процесса

| № | Выход | Объекты | Передается | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель | Процесс/Внешняя среда |
| 1. | Предварительный график ППР | График ППР на год  План-график ППР на месяц | Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования | A5.6.2 Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТО |